## Slide 1
Main
Acquisisci G, T, Pload
Calcola Ppv in funzione di G e T
Calcola Presiduo = Ppv-Pload
Calcola Pbatt=Presiduo * batt_efficiency
Prendi capacità batteria
Abilita collegamento rete
Abilita batteria (carica)
Salva Pbatt
Calcola Pbatt = Presiduo / batt_invert_eff
Abilita batteria (scarica)
Calcola P venduta
>= 0
< 0
>= max
< max

## Slide 2
monitor
Leggi capacità batteria
Abilita Rete elettrica
Disabilita batteria
Tracker
Prendi stato enel
Salva (t,Prete)
Salva (t,0)
Prendi stato batteria
Salva (t,Pbatt)
Salva (t,0)
abilitata
Non abilitata
abilitato
Non abilitato
<= 10% del max
> 10% del max

## Slide 3
Resume
Prendi (t,Pgrid) dalla lista
Prendi (t,Pbatt) dalla lista
Calcola (t,Ebatt) con integrazione numerica
Calcola (t,Erete) con integrazione numerica
Calcola utile complessivo
Calcola perdita per prelievo dalla rete
Calcola guadagno=utile-perdita

## Slide 4
Ora massima di utilizzo batteria
Calcolo residuo di energia batteria(i,j,k)
Prendi (capacità, potenzaInputEnel)
Calcola ore di ricarica(i,j,k)
Calcola l’ora in cui sei per cui ci vogliono quelle ore di ricarica
Somma delle ore di ricarica e dell’ora in cui sei
< 24:00
= 24:00